成都市锦江区三圣社区卫生服务中心

牙椅采购比价公告

为提升我中心口腔科诊疗服务能力，满足辖区居民口腔健康需求，现拟通过比价方式采购牙椅4台。相关事项公告如下：

一、采购项目名称

口腔科牙椅采购项目。

二、采购方式

比价采购。

三、采购数量

牙椅4台。

四、预算控制

总报价不得超过人民币8万元（含设备费、运输费、安装调试费、培训费等所有费用）。

五、设备主要技术要求

1、设备为落地式口腔综合治疗椅，具备基本升降、口腔灯、痰盂、三用喷枪等基础功能。

2、安装时不得改动现有管线（水路、气路、电路），须适配现有接口。

3、设备应符合国家医疗器械相关标准，具备合法医疗器械注册证。

4、供应商需提供设备安装、调试及操作培训服务。

5、提供不少于1年的免费质保及售后响应承诺。

六、供应商资格要求

1、具有独立法人资格，具备合法有效的营业执照。

2、具有口腔医疗器械经营或生产资质。

3、所提供产品符合国家或行业相关标准，具备相应资质证明文件。

4、具有良好的商业信誉和售后服务能力。

七、比价资料提交

请有意向的供应商在2026年1月31日12:00前，将以下资料发送至我中心微信公众号招采程序：

1、报价表（含设备单价、总价、运输安装费、售后服务等所有费用）；

2、企业营业执照复印件；

3、法定代表人身份证明或授权委托书；

4、产品彩页、技术参数说明、医疗器械注册证等资质文件；

5、售后服务及质量保证承诺书。

八、比价及中标方式

1、评审原则：在符合本公告要求且总报价不超过8万元的前提下，按最低价中标方式确定供应商。

2、评审流程：

（1）资格审查（符合性评审）；

（2）报价比对。

九、其他事项

本公告最终解释权归成都市锦江区三圣社区卫生服务中心所有。供应商应保证所提供材料的真实性，如有虚假，将取消其参与资格。

附件：报价表

成都市锦江区三圣社区卫生服务中心

2026年1月28日

附件

报价表

| 供应商名称 （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 联系地址 |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 数量 | 备注 |

注意：供应商应如实填写响应内容。